## Slide 1
Simulation von Störungen im Signalpfad eines Magnetresonanztomografen
Bachelorarbeit Marvin Noll

## Slide 2: Inhalt

## Slide 3
Grundlagen und Theorie

## Slide 4: Kernspins im Magnetfeld

## Slide 5: NMR & MRI
BioSpec 117/16USR
ppm
NMR-Spektrum
MRI-Schnittbild

## Slide 6: MRT: Magnetresonanztomographie
RF
B0
Gy
Gx

## Slide 7: MRT Pulssequenzen
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz

## Slide 8: Phasenrauschen
f
f0
f
f0

## Slide 9: Phasenrauschen
1139-2008 - IEEE Standard Definitions of Physical Quantities for Fundamental Frequency and Time Metrology - Random Instabilities

## Slide 10: Rauschleistungsspektren LMKeval

## Slide 11: Jitter

## Slide 12: Messung von Phasenrauschen und Jitter

## Slide 13: Phasenrauschen zu Jitter

## Slide 14: Aufgabenstellung

## Slide 15: Gemeinsame Aquisitionselektronik NMR/MRT bei Bruker BioSpin

## Slide 16
MRiLab

## Slide 17: MRiLab
F. Liu, J.V. Velikina, W.F. Block, R. Kijowski, A.A. Samsonov. Fast Realistic MRI Simulations Based on Generalized Multi-Pool Exchange Tissue Model. IEEE Transactions on Medical Imaging

## Slide 18: MRiLab

## Slide 19: Phantomerstellung
2D-CAD
3D-CAD
.stl
.png Stack
MATLAB .mat
MRiLab Phantom

## Slide 20
Phasenrauschsimulation

## Slide 21: Integration in MRiLab
MRiLab
phantom
data in
reconstructed image out
Image
Reconst.
add amplitude noise
MR sequence
Bloch solver (CPU)
Bloch solver (GPU)
dB
Hz
10k
100k
1M
10M
phase noise spectrum
-120
-130
-140
t
white noise (randn())
n(t)
t
„colored“ noise
φ(t)
exp(-j φ)
MATLAB
C++/CUDA
cmplx
to
Re/Im
Re/Im to cmplx
Sx
Sy
S‘x
S‘y

## Slide 22: Ergebnisse

## Slide 23: Ausblick - Bildqualitätsmetriken
MSE
PSNR
SSIM
CW-SSIM
M-SSIM
MS-SSIM
IW-SSIM
BRISQUE
NIQE
PIQE
Full Reference (FR)
No Reference (NR)
entropy

## Slide 24: Zusammenfassung