## Slide 1
Simulation von Störungen im Signalpfad eines Magnetresonanztomographen
Bachelorarbeit von Marvin Noll

## Slide 2: Inhalt
Grundlagen MRT
Motivation/Aufgabenstellung
Grundlagen Phasenrauschen
MRiLab
Phasenrauschsimulationen

## Slide 3
Grundlagen und Theorie

## Slide 4: Kernspins im Magnetfeld (1)
z
x
y

## Slide 5: Kernspins im Magnetfeld (2) - Relaxation
Transversale Relaxation (Zeitkonstante T2)
Longitudinale Relaxation (Zeitkonstante T1)
z
x
y

## Slide 6: MRT: Magnetresonanztomographie
RF
B0
Gy
Gx
RF
Gy
Gx
k-Raum
Schnittbild
x
y
z

## Slide 7: MRT-Pulssequenzen
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz

## Slide 8: NMR & MRI
BioSpec 117/16USR
ppm
NMR-Spektrum
MRI-Schnittbild

## Slide 9
Gemeinsame Akquisitionselektronik NMR/MRT

## Slide 10: Motivation/Aufgabenstellung
Optimierung der bestehenden MRT-Elektronik bzw. Neuentwicklung
  Technische Anforderungen
  Wirtschaftliche Anforderungen („Design-to-cost“)
Günstigere Oszillatoren
Verschiebung Akquisitionselektronik hin zum Magneten
  Anbindung über Glasfaser
  Störungen durch Gradientenspulen-Felder
  Korrekturmöglichkeiten?

## Slide 11: Phasenrauschen (1)
f
f0
f
f0

## Slide 12: Phasenrauschen (2)
1139-2008 - IEEE Standard Definitions of Physical Quantities for Fundamental Frequency and Time Metrology - Random Instabilities

## Slide 13
MRiLab

## Slide 14: MRiLab (1)
F. Liu, J.V. Velikina, W.F. Block, R. Kijowski, A.A. Samsonov. Fast Realistic MRI Simulations Based on Generalized Multi-Pool Exchange Tissue Model. IEEE Transactions on Medical Imaging

## Slide 15: MRiLab (2)

## Slide 16: MRiLab (3) - Phantomerstellung
2D-Zeichnungen
3D-CAD
.stl
.png Stack
MATLAB .mat
MRiLab Phantom

## Slide 17: MRiLab (4) - Phasenrauschen
MRiLab
Phantomdaten in
Rekon-struktion
Sequen-zer
Blochgleichungs-
löser
f
10k
100k
1M
10M
-120
-130
-140
t
n(t)
t
φ(t)
exp(-j φ(t))
Sx
Sy
S‘x
S‘y
weißes Rauschen
Phasenrausch-
spektrum
Phasenrauschen im Zeitbereich

## Slide 18
Phasenrauschsimulation

## Slide 19: Eingangs-Phasenrauschleistungsspektren (1)
Gradientenspulen

## Slide 20: Eingangs-Phasenrauschleistungsspektren (2)
LMK04821 in Gradientenfeld (worst case)

## Slide 21: LMK04821 in MRT (mit Grad. Felder) (1)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
Rekonstruierte MRT-Schnittbilder

## Slide 22: LMK04821 in MRT (mit Grad. Felder) (2)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
Differenz zwischen rekonstruierten Bildern X und den Phantomdaten R

## Slide 23: Einschub: Bildqualitätsmetriken
Invarianz gegen Verschiebung und Rotation
Unempfindlich auf additives Rauschen aber empfindlich auf „Geisterbilder“
Anforderungen an Metriken für MRT
Full Reference (FR)
  MSE (mean squared error, mittlere quadratische Abweichung
  SSIM (structural similarity, Strukturelle Ähnlichkeit)
No Reference (NR)
  NIQE (Naturalness Image Quality Evaluator)

## Slide 24: LMK04821 in MRT (mit Grad. Felder) (3)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
MSE: 0.00572
SSIM: 0.6109
MSE: 0.008520
SSIM: 0.655

## Slide 25: Reines (1/f)-Phasenrauschen (1)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz

## Slide 26: Reines (1/f)-Phasenrauschen (2)
Spinecho-Sequenz
EPI-Sequenz
MSE: 0.0041
SSIM: 0.7079
MSE: 0.0541
SSIM: 0.4758

## Slide 27: Fazit
Phantomdaten für Simulationen erstellt
MRiLab untersucht
  Einige Programmfehler
  Für qualitative Untersuchungen geeignet
Bildqualitätsmetriken für die MRT nötig

## Slide 28: Vielen Dank!
?

## Slide 29: Ergänzungen (1) - LMK04821
LMK04821 Datenblatt
LMK04821 am/im B0-Feld

## Slide 30: Ergänzungen (2) - Jitter

## Slide 31: Ergänzungen (3) - AV4 AQS